第 4 期

（总第242期）

全国商业消防协会秘书处                                    2015年3月28

目    录

两会聚焦  国务院总理李克强在政府工作报告中强调：·············（2）

聚焦“两会”消防安全建议提案···················（2）

协会动态  刘会长拜会国家安全生产监督管理总局相关司领导···········（3）

《全国商业消防协会调查问卷》回复统计···············（3）

消防科技  火灾自动报警系统发展走向智能无线化··············（5）

专家点评  闪淳昌教授解读新《安全生产法》·················（6）

# 动态资讯  国务院安委办通报劳动密集型企业消防安全专项治理进展情况······（8）

法规动态  新《建筑设计防火规范》对购物中心设计的影响············（8）

# 警钟长鸣  “消防安全警钟长鸣” 要让每个人都能听到“长鸣”声········（10）

消防常识  企业消防安全这些事儿  您得懂·······················（11）

两会聚焦

国务院总理李克强在政府工作报告中强调：

——“加强安全生产工作，事故总量、重特大事故、重点行业事故持续下降。 ”

——“人的生命最为宝贵，要采取更坚决措施，全方位强化安全生产。”

聚焦“两会”消防安全建议提案

2015年3月举行的十二届全国人大、政协三次会议期间，如何做好消防安全工作也成为与会人大代表、政协委员关注的议题。

全国人大代表、长沙市副市长何寄华提出了《关于稳妥推进我国消防力量职业化的建议》，建议中提出希望中央尽快出台消防员职业保障政策，稳妥推进我国消防力量职业化建设体系，解决目前消防力量人力不足、专业滞后、待遇较低等职业短板。何寄华介绍，因为编制所限，中国现役制的消防部队总数在17万人左右，专职消防队伍(包括部分地方政府聘用专职消防队和企业专职消防队)20万人左右，乡镇志愿消防队伍14万人左右，这三大板块构成了中国三大消防力量，尽管看起来人数不少，但中国的消防力量实际上仍不到世界多数国家平均值的四分之一。何寄华指出，随着中国城镇化进程的加快，城市不断扩容、灾害事故总量逐年递增，消防任务日趋艰巨。他认为，消防是一项专业性极强的技术活，消防力量职业化需要相对充足的专业性人才，缺少人才支撑的职业化难免成为空中楼阁。他建议，鉴于消防员的职业化建设是国际主流，也是我国今后发展的方向。因此应借鉴发达国家和地区的做法，结合中国国情确定职业消防员的人口占比，控制总量。同时加快消防体制的改革，通过修订《兵役法》，将消防部队去现役化，归口地方人民政府管理，将各类消防员队伍纳入职业化体系。此外，他还建议国家出台职业消防员的职业保障政策，包括薪酬、养老、医疗、社保、培训学习、晋级空间等方面的待遇安排，增强职业归属感。

全国政协委员钟杰在其提交的《关于尽快建立职业化、专业化、科学化消防队伍的

提案》中也呼吁加强消防队伍的职业化建设。钟杰的提案认为，随着城市规模与楼层高度的提升，社会对高效的消防需求已经越来越大，消防进入讲究专业化、职业化、科学化的阶段，如果不这样做，不但容易导致消防员遇到的高风险增加，也会使消防救援效率难以得到提升。钟杰认为，我国当前单一化的应急救援队伍与专业化的救援需求已相脱节，随着社会救援需求和各种救援情况复杂程度的增加，社会对救援工作的多元化和专业性也提出了更高的要求。在这样的背景下，现行统一式救援培训体系难免失却其灵活性，救援人员所面对的危险系数也在不断提高。提案呼吁有关方面应积极推进包括消防员在内的救援队伍的职业化，加速专业救援力量的培育。

全国人大代表王敏等建议应对现行《消防法》进行修订，在《消防法》第二章的“火灾预防”章节中，专门增加古城（古建筑）消防安全管理的条款，同时在消防技术规范中，针对古城内古建筑以及“修旧如旧”的翻建建筑制定专门的消防技术标准。他们并建议，被列为全国重点文物保护单位的古建筑群管理单位应建立专职消防队，对古建筑进行重点保护。

针对备受社会关注的公安消防管理体制改革这一议题。全国人大代表徐爱华建议应以实行防消分离为方向，进一步理顺消防管理体制，提高消防专业化水平，建立科学合理、统一有序的消防体系。徐爱华建议可在公安部统一领导下，组建新的公安部消防监督管理局，将公安部消防局的消防监督管理职能划分出来，归并到消防监督管理局，由该局专门负责消防监督管理。另外成立由现役消防部队组成的武警消防局，加挂综合应急救援局牌子，负责火灾扑救和应急救援等工作。

全国政协委员、全国政协社会和法制委员会委员、公安部特邀监督员管飞向大会提交了“关于大力发展志愿消防队伍”的提案。提案中指出：志愿消防队是以志愿人员为主，自愿、无偿从事灭火救援和群众性自防自救工作的志愿服务组织，具有鲜明的社会公益属性，在火灾防控特别是初起火灾扑救方面发挥着重要作用。据悉，这份提案得到公安部、人社部、总工会等多位委员的支持，已有34名政协委员对这份提案进行联名。

在这次的两会上，各民主党派、政协委员发表了若干提案。农工民主党提出了《关于推行消防员职业化的提案》、 九三学社中央提出了《关于加快推进消防队伍职业化建设的提案》。

协会动态

刘会长拜会国家安全生产监督管理总局相关司领导

近日，刘有千会长一行前往国家安全生产监督管理总局与相关的司、处领导进行工

作汇报。相关领导指出，商贸流通企业数量庞大，每年都有事故，重、特大事故也不少，尤其是火灾事故。但从整体来看，相对于其他行业，目前这块工作，有些偏弱，你们协会有积极性来做这个工作，我们非常支持。下一步你们可以在建立商贸流通企业安全生产标准化管理体系，在企业事故隐患排查等几个方面多做些工作。要扩大会员基础，开拓思路，要让企业觉得有用，通过服务来发挥作用，要一步一步深入。刘会长表示，今后安监局需要我们做些什么，我们都会尽力去做，努力为政府做好支撑，是我们的职责。同时，我们也希望继续得到安监局各位司、处领导的大力支持。副会长兼秘书长潘智勇也一同参加了汇报。

《全国商业消防协会调查问卷》回复统计

为适应新形势、促进协会事业进一步发展，尽可能使协会能提供的服务与会员的现实需求相吻合，三月份我们向专家委员及会员单位发放了《全国商业消防协会调查问卷》，意在听广大专家委员及会员的宝贵建议。截止3月30日，共收到答卷33份，现将答卷结果统计如下：

一.您最注重哪方面的行业政策、法规、标准等？

A 建筑防火 （  13  ）                   B 消防安全管理（  30  ）

C 安全信用 （  2   ）                   D 安全生产管理（  22  ）

E 其他（  1   ）

- 您希望得到协会的哪些服务？

A希望得到专家的培训、咨询等   （  27  ）

B希望通过协会网站了解更多行业信息（  18  ）

C希望通过协会的会刊了解行业信息    （  13  ）

D希望协会多组织信息交流会、研讨会等（  16  ）

E希望协会能维护会员单位的合法权益，反映会员的意见和诉求（  12  ）

三.您希望协会组织什么样的培训？

A消防安全知识培训（  23  ）                 B安全工程师培训（  13  ）

C消防设施管理培训 （  15  ）                D安全管理规范培训（  19  ）

E其他培训（  1  ）

四. 您希望协会组织哪方面的参观考察？

A先进的消防科技产品（  13  ）               B 国外先进的安全管理（  14  ）

C行业内消防安全先进单位管理经验（  23  ）   D安全生产现场管理（  21  ）

五. 您希望协会一年内组织多少次交流研讨会？

A一次 （  12  ）                            B两次（  20  ）

C三次 （   2  ）                            D四次（   2  ）

六. 您对协会《商业消防资料》的哪些栏目较关注？

A“安全要闻”（  20  ）     B协会动态（   9  ）       C消防科技（  15  ）

D专家点评 （  18  ）       E动态资讯 （   7  ）       F警钟长鸣（  15  ）

G消防常识 （  17  ）       H增加新栏目（  2   ）

七. 您对协会网站的哪些栏目较关注？

A政策法规（  20  ）         B通知公告（   8  ）        C协会动态（  11  ）

D行业资讯（  16  ）         E会员中心（   3  ）        F会议展览（   3  ）

G消防安全常识（  22  ）     H增加新栏目（   1  ）

八. 您对协会拟开展商贸流通企业安全等级评估工作有何看法？

- 希望尽快进行（  16  ）                    B. 条件不成熟（  5  ）

C.下半年进行 （  2 ）                       D. 明年进行（   8  ）

九. 您对保险公司在企业安全生产管理中的作用有何看法？

A十分重要（  21  ）              B 保险费率太高（  6  ）

C 缺乏服务（  8  ）              D 其他（  2  ）

十. 您在日常消防安全生产管理中碰到哪些困难？

A 安保人员配备不足（  14  ）       B 设施管理不到位（   9  ）

C 安全人员培训太少（  14  ）       D 领导重视不够（  4   ）

十一. 您对政府相关部门的政策和日常检查工作有什么看法？

A 政策很完善 （  10  ）            B 政策不配套（  6  ）

C 政策好，但难落实（  14  ）       D 基层执法良好（  4  ）

E执法不到位（  3  ）              F 其他（  3  ）

十二. 您最希望协会帮助企业协调解决什么问题？

A 改进消防安全生产规范（  11  ）    B 提高安保人员待遇的政策建议（  11  ）

C 多组织企业间交流 （  20  ）       D 组织安保人员培训（  10  ）

建言献策汇总：望协会多组织消防安全及安全生产方面专业培训，组织消防演练等活动；

多开展技术交流、专题讨论等；多提供法律法规及标准规法资料；多介绍国内外先进的

消防科学技术知识；依托专家队伍，推动协会对行业和企业的技术咨询和技术服务，切实提升行业的安全管理水平。

消防科技

火灾自动报警系统发展走向智能无线化

目前，火灾自动探测报警系统的应用广泛，在很多地方已成为必备装置，起到了安全保障作用。但在火灾探测报警系统的实际应用中，也出现了许多问题，市场现有产品质量参差不齐，存在产品功能单一、可靠性稳定性不高;只对某一种火灾参数进行探测，出现误报漏报等诸多问题。随着微处理器技术、传感技术、通讯技术、控制技术和人工智能技术等的不断发展，火灾探测报警系统的主要发展方向向着高可靠、低误报漏报率及网络化、智能化方向发展。智能型无线火灾自动报警系统是主要的研究方向。

火灾报警系统，一般由火灾探测器、区域报警器和集中报警器组成;也可以根据工程的要求同各种灭火设施和通讯装置联动，以形成中心控制系统。即由自动报警、自动灭火、安全疏散诱导、系统过程显示、消防档案管理等组成一个完整的消防控制系统。

【触发器件】在火灾自动报警系统中，自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件，主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应，并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同，火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类型。不同类型的火灾探测器适用于不同类型的

火灾和不同的场所。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件，也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。

【火灾报警装置】在火灾自动报警系统中，用以接收、显示和传递火灾报警信号，并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时间;同时执行相应辅助控制等诸多任务。是火灾报警系统中的核心组成部分。在火灾报警装置中，还有一些如中断器、区域显示器、火灾显示盘等功能能不完整的报警装置，它们可视为火灾报警控制器的演变或补充。在特定条件下应用，与火灾报警控制器同属火灾报警装置。火灾报警控制器的基本功能主要有：主电、备电自动转换，备用电源充电功能，电源故障监测功能，电源工作状态指标功能，为探测器回路供电功能，控测器或系统故障声光报警，火灾声、光报警、火灾报警记忆功能，时钟单元功能，火灾报警优先报故障功能，声报警音响消音及再次声响报警功能。

【火灾警报装置】在火灾自动报警系统中，用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号，以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。

【消防控制设备】在火灾自动报警系统中，当接收到火灾报警后，能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备，称为消防控制设备。主要包括火灾报警控制器，自动灭火系统的控制装置，室内消火栓系统的控制装置，防烟排烟系统及空调通风系统的控制装置，常开防火门，防火卷帘的控制装置，电梯回降控制装置，以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置等控制装置中的部分或全部。消防控制设备一般设置在消防控制中心，以便于实行集中统一控制。

【电源】火灾自动报警系统属于消防用电设备，其主电源应当采用消防电源，备用电采用蓄电池。系统电源除为火灾报警控制器供电外，还为与系统相关的消防控制设备等供电。

专家点评

闪淳昌教授解读新《安全生产法》

国务院应急管理专家组组长、国家减灾委专家委副主任、全国商业消防协会专家委员会主任闪淳昌教授在2014年全国商业消防安全年度大会上，就新《安全生产法》发表了演讲，现将演讲内容摘录如下：

一、2002-2014年的实践

2002年颁布实施的《安全生产法》是应对严峻的安全生产形势的法宝；是坚持以人为本，保障人民生命财产安全的迫切需要；是全面履行政府职能，依法行政，促进经济社会持续健康发展的重要保证。12年来，各地区、各部门和各单位坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，深入贯彻实施《安全生产法》,持续强化重点行业领域安全专项整治，积极推动安全监管监察工作创新，取得明显成效，事故起数和死亡人数继续下降，大部分地区和重点行业领域安全生产状况持续稳定好转。但是我国粗放型经济增长方式与公共安全的矛盾依然突出。我国仍然处在各类事故的易发期，事故总量偏大，重特大事故多发，形势仍然十分严峻。必须充分认识安全生产工作的长期性、复杂性和艰巨性。必须提高坚守红线意识。

二、新法修改主要内容解读

新《安全生产法》充分体现了习总书记关于安全生产重要讲话精神，贯彻了党中央、国务院近年来关于加强安全生产的一系列重大决策部署，确立了以人为本、安全发展的指导原则，丰富完善了安全第一、预防为主、综合治理的方针。新《安全生产法》（2014年12月1日实施）突出了以下四个方面内容：

（一）进一步明确和强化安全生产工作。

明确了安全生产的目的是保障人民群众的生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展；安全生产工作应当树立科学发展、安全发展的理念，坚持以人为本，把人的生命

安全放在首位（第三条 安全生产工作应当以人为本）；安全生产工作应当坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针（第三条 ）。应当制定安全生产规划，把安全生产纳入国民经济和社会发展的总体布局等一系列新的思想理念。所有这些，都有助于切实解决安全生产的“摆位”问题。安全生产能不能摆到党委政府的重要议事日程，能不能在企业得到高度重视，一直是我们难以解决的问题。新《安全生产法》对解决这个问题起到了重要作用。

（二）进一步落实生产经营单位的主体责任。

生产经营单位是生产经营活动的主体，也是安全生产工作责任的承担主体。生产经营单位的主体责任，就是指生产经营单位依照法律法规规定，应当履行的安全生产法定的职责和义务。《安全生产法》从18个方面对安全生产的主体责任进行了规定，内容是比较突出的。在此基础上，还对生产经营单位主要负责人、安全生产管理机构及管理人员的职责作了明确界定(两个7项)。这样更便于生产经营单位和执法部门对照执行，有利于把生产经营单位的主体责任落到实处。

（三）进一步强化政府监管和社会监督。

新《安全生产法》按照习近平总书记“三个必须”的要求，明确了安全监管部门的执法地位和监管职责，同时将安全监管职责进一步向乡镇政府以及街道办事处、开发区管理机构延伸；强化了工会对安全生产工作的民主管理和民主监督；增加了对存在严重

违法行为的生产经营单位向社会公告的规定，强化了社会监督。在此基础上，提出要建

立企业负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。特别是新《安全生产法》赋予安全监管部门采取查封、扣押、停止供电供民爆物品、强制停产停业、加重处罚等必要强制性措施的权力。这也给安全监管监察队伍提出了更高要求。执法需要能力、需要懂法、需要了解实际，不能乱执法、乱罚款。

（四）进一步强化安全生产责任追究。

新《安全生产法》按照两个责任主体、四个事故等级，设立了对生产经营单位及其主要负责人的八项罚款处罚明文。大幅提高对事故责任单位的罚款额度：一般事故罚款20万元至50万元，较大事故50万元至100万元，重大事故100万元至500万元，特别

重大事故500万元至1000万元；情节特别严重的，罚款1000万元至2000万元。

新修订的安全生产法十大亮点：

- 坚持以人为本，推进安全发展。（2）建立完善安全生产方针和工作机制。（3）

落实“三个必须”，明确安全监管部门执法地位。（4）明确乡镇人民政府以及街道办事处、开发区管理机构安全生产职责。（5）进一步强化生产经营单位的安全生产主体责任。（6）建立事故预防和应急救援的制度。（7）建立安全生产标准化制度。（8）推行注册安全工程师制度。（9）推进安全生产责任保险制度。（10）加大对安全生产违法行为的责任追究力度。

三、几个需要关注的问题
（一）安全生产法与宪法等关系
    宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程，是党和人民意志的集中体现，具有最高的法律地位、法律权威、法律效力。宪法第四十二条中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。国家通过各种途径，创造劳动就业条件，加强劳动保护，改善劳动条件，并在发展生产的基础上，提高劳动报酬和福利待遇。

（二）综合治理的问题
    落实三个“必须”的要求（管业务必须管安全，管行业必须管安全，管生产经营必须管安全）；强化生产经营单位的主体责任；工会依法对安全生产工作进行监督（生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。）；强化社会监督。发挥有关协会组织依照法律、行政法规和章程，为生产经营单位提供安全生产方面的信息、培训等服务，发挥自律作用，促进生产经营单位加强安全生产管理。
（三）城镇化对安全生产的新挑战

城镇化是一个自然历史过程，是我国发展必然要遇到的经济社会发展过程。改革开放以来，我国城镇化进程明显加快，取得显著进展。2012年，城镇人口达到7.1亿，城镇化率基本达到世界平均水平（53.3%）.我国是高风险的城市与不设防的农村并存，东、

中、西的地域差别大，城乡差别大。城市灾害的突发性、复杂性、多样性、连锁性、集中性、严重性、放大性等特点呈现，城市脆弱性凸显。

- 信息化对安全生产的新挑战
    十八届四中全会决定：强化对行政权力的制约和监督，完善纠错问责机制。全面推进政务公开，坚持以公开为常态、不公开为例外原则，推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开。

（五）关键在落实

目前“严格不起来,落实不下去”的问题突出；安全责任制逐级递减,同类事件反复出现；急功近利,要钱不要命；法治不严,监管不力。必须真正落实,经常落实,处处落实。

动态资讯

# 国务院安委办通报劳动密集型企业消防安全专项治理进展情况

# 国务院安全生产委员会办公室3月20日召开全国电视电话会议，对劳动密集型企业消防安全专项治理阶段工作情况进行通报，并对下一步工作进行了再部署。
  根据会议通报，截至2月底，全国共关停违法企业2446家，公安消防部门拘留企业消防违法人员503人，安监部门查处违规使用氨制冷企业1057家，工商部门取缔非法企业792家，在各级媒体曝光3639家劳动密集型企业重大火灾隐患，组织对77.6万名劳动密集型企业消防安全责任人、管理人进行了集中培训，督促企业对430万名企业员工开展消防培训和疏散演练。公安部消防局局长于建华提出了治理工作中发现的不能容忍的问题。他指出，一些地方政府仅仅发文部署，没有认真进行推动落实，没有组织力量逐一排查整治，一些地方排查进展迟缓，质量不高，全国仍有23个省区市的乡镇街道没有完成排查任务，一些地方政府对整改难度大、严重影响公共安全的重大隐患、企业和区域，既没有明确有关部门和单位的整改责任，也没有进行挂牌督办，这样的一种工作状况是令人难以乐观的。
　　据国家安监总局统计，从去年底开始治理到今天，全国范围内仍发生了14起较大或重大劳动密集型企业火灾事故，其中伤亡最多的是在广东惠东县义乌小商品批发市场发生的火灾造成17人死亡，这表明消防安全形势依然严峻。对于接下来的治理工作，国务院安委会办公室副主任、国家安监总局副局长孙华山说：对基础差、水平低、发现不了问题的企业要加强指导和服务，帮助他们解决没人管和不会管的问题，对搞形势、走过场、不愿整改隐患的企业要注重加大监督执法的力度。

# 法规动态

# 新《建筑设计防火规范》对购物中心设计的影响

新的《建筑设计防火规范》GB50016-2014终于要在5月1号正式实施了。困扰建筑界多年的多规、高规不统一的问题也就此终结。在本文中，TriArch将系统分析一下新消防规范对购物中心设计会产生哪些影响。可以看出，新消防规范对于之前许多地方条文都有选择吸收。但请注意，由于购物中心消防设计一般都非常复杂。在具体工程中还需以当地消防局的意见为准。

避难走道

【旧规范】：无明确要求。【新规范】：对避难走道进行了明确规定，要求任一防火分区通向避难走道的门至最近直地面出口的距离≤60m。【对购物中心的影响】：要求

从严。明确了避难走道的长度限制。可能会使得购物中心一层出现大量避难走道占用商

业面积。

特殊场所的设置要求

【旧规范】：无明确要求。【新规范】：儿童用房、活动场所设置在高层建筑内时，应设置独立的安全出口和疏散楼梯；电影院确需设置在其他民用建筑内时，至少应设置

1个独立的安全出口和疏散楼梯。【对购物中心的影响】：要求从严。明确了儿童活动

场所、电影院等特殊场所的加强要求。独用楼梯增加了楼梯的数量。

救援场地

【旧规范】：无明确要求。【新规范】：场地的长度和宽度分别不应小于15m和8m。对于建筑高度不小于50m的建筑，场地的长度和宽度均不应小于15m；场地应与消防车道连通，场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m，且不应大于10m，场地的坡度不宜大于3%。【对购物中心的影响】：要求从严。明确了救援场地的尺寸和间距要求。对景观和场地设计有了很大的限制。

救援窗口

【旧规范】：无明确要求。【新规范】：外墙应在每层的适当位置设可供消防救援人员进入的窗口。窗口的净高度和宽均不应小于1.0m，下沿距室内地面不宜大于1.2m，间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个，设置位应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃易于破碎，并应设置可在室外易于识别的明显标志。【对购物中心的影响】：要求从严。明确了救援窗口的尺寸和间距要求。会对立面设计产生重大影响。

防火分区

【旧规范】： 一类高层：2000㎡；营业厅：4000㎡（地上）2000㎡（地下）；地下室：1000㎡。【新规范】： 一类高层：3000㎡；营业厅：4000㎡（地上）2000㎡（地下）；地下室：1000㎡；地下设备用房：2000㎡。【对购物中心的影响】：要求放宽。餐饮、影院等功能区防火分区面积可增大到3000㎡，地下设备用房防火分区面积可增大到2000㎡。

疏散人数

【旧规范】：疏散人数=建筑面积×面积换算值×疏散人数换算系数。【新规范】：疏散人数=建筑面积×人员密度.(人员密度=原规范中面积换算值×疏散人数原规范中

面积换算值×疏散人数算系数)。【对购物中心的影响】：要求不变。对家具、建材商店疏散人数放宽为原来的30%。

疏散宽度

【旧规范】：高规：1m/百人；多规：地上一、二层0.65m/百人；地上三层0.85m/百人；地上四层以上1m/百人；与地面高差不大于10m的地下层0.75m/百人；与地面高差大于10m的地下层1m/百人。【新规范】：地上一、二层0.65m/百人；地上三层0.85m/百人；地上四层以上1m/百人；与地面高差不大于10m的地下层0.75m/百人；与地面高

差大于10m的地下层1m/百人。【对购物中心的影响】：要求不变。仅将原有多规、高

规要求整合。但相比原参照高规设计的建筑的疏散宽度，新规范有所放宽。

防火分区安全出口

【旧规范】：每个防火分区的安全出口不应少于两个，对相邻防火分区借用宽度未明

确。【新规范】：可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口，借用宽度≤计算所需宽度的30%，整层疏散宽度满足率≥100%。【对购物中心的影响】：要求放宽。明确了疏散宽度可借用相邻防火分区。可减小疏散楼梯的宽度和数量。

剪刀梯设置

【旧规范】：当疏散楼梯独立设置有困难时可设置剪刀楼梯。【新规范】：当分散设置确有困难且从任一疏门至最近楼梯间入口的距离不大于10m时，可采用剪刀楼梯间。【对购物中心的影响】：要求从严。增加了剪刀楼梯的设置难度。会对疏散背走道和商铺的关系限制很大。

消防电梯

【旧规范】：高层建筑每层建筑面积不大于1500㎡时，应设1台；当大于1500㎡但不大于4500㎡时，应设2台；当大于4500㎡时，应设3台。【新规范】：消防电梯应分别设置在不同火区内，且每个消防电梯应分别设置在不同火区内，且每个火分区不应少于1台。【对购物中心的影响】：要求从严。增加了消防电梯的设置数量。会增加设备成本。

防火卷帘

【旧规范】：在设置防火墙确有困难的场所，可采用防火卷帘作为防火分区分隔。【新规范】：除中庭外，当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于10m；当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3，且不应大于20m。【对购物中心的影响】：要求从严。对防火卷帘进行了严格限制。室内商铺划分会受限制更多。

# 警钟长鸣

“消防安全警钟长鸣” 要让每个人都能听到“长鸣”声

常言道：水火无情。这“无情”中不仅道出了“水火”对人类的威胁，更道出了人们对于“水火”的无奈。提起火灾，人们总不会忘记2009年的央视大楼火灾、2010年上海静安区高层住宅等重大火灾，如果查看有关部门的统计，看看我国每年发生的火灾次数、伤亡人数、直接经济损失，一组组数据更是让人触目惊心。“消防安全警钟长鸣”，咱还需要对有些人“清清耳”、“治治病”，要确保让每个人都能听得见“长鸣”声。

为防患于未然，消除火灾安全隐患，我国不仅制定实施了《中华人民共和国消防法》，

还从1992年起把每年的11月9日这一天定为全国消防日。特设定“消防日”，就是要以过节日的形式来提醒人们“提高消防安全意识，增强火灾防范技能”，就是在“长鸣”警钟。为切实达到“消防安全警钟长鸣”，各级政府、各有关部门更是做了不少工作：督导、检查，搞消防知识宣传，开展消防技能演练，等等，但人们的消防意识又是如何呢？黑龙江省哈尔滨市北方南勋陶瓷市场仓库火灾，造成1幢11层建筑物坍塌，5名消防员牺牲、14人受伤；2015年1月3日，云南省大理州巍山县火灾，造成600余年的明代古建筑“拱辰楼”全部烧毁！火灾，火灾，又是火灾，这些让人们付出了惨痛代价的火灾是否该给我们敲响警钟呢？

但我们所看到的并非如此。据调查发现：无论是草桥口批发市场、琵琶山大市场，

还是纺织品批发市场，均存在不少的火灾安全隐患。消防通道被杂物堆堵、消防设施不完善或破旧不堪，有的消防箱被锈锁锁得死死的，一些小巷不仅狭窄又折拐复杂……如

果一旦发生火灾，不知这“火”该怎么扑救？

消防安全，不仅关乎人民群众的生命财产安全，更关乎社会的和谐稳定。被称为“生

命通道”的消防通道要畅通，用扑救火灾的消防设施不仅要完好无损，还要用得上，用

得好。“消防安全警钟长鸣”，最关键的还要让每个人都能听得见这“长鸣”声，要让

人们时时感觉到，不重视防范，隐患就在身边，危险就在那一刹那间，只有绷紧安全弦，“铺”好安全通道，也才能为自己留下一道生命的通道。

消防常识

企业消防安全这些事儿  您得懂

作为一个企业，在向市场要经济效益的同时，又要重视安全生产，一根燃烧的火柴，一根没熄灭的烟头，都有可能造成灭顶之灾，企业消防工作重在预防，防患于未然，才能做到“双赢”。那么，关于企业消防安全的那些事儿，你了解多少呢？

一.  哪些企业是火灾高发企业

劳动密集型企业: 纺织企业、玩具企业、食品企业、日用百货等轻工企业以及服务性企业都是劳动密集型企业。这些企业容易存在易燃物品多、缺乏必要的消防设施、疏散出口不足等薄弱环节。

人员密集场所: 人员密集场所通常是指公众聚集场所,包括火车站、宾馆、影剧院、超市、体育馆、大型娱乐场、网吧、学校等人员聚集较多的场所,人员密集场所一旦发生火灾,常因人员拥挤而导致人员伤亡。

石油化工企业: 石油化工企业具有生产工艺复杂多变、生产装置大型化、作业过

程连续化、生产原料及产品易燃易爆、有毒有害和易腐蚀等特点,极具危险性。

仓储仓库: 仓储仓库是物资高度集中的地方,火灾荷载大,且加之可燃物多、内部设置复杂,消防设备不足,缺乏消防水源,一旦发生火灾,经济损失往往十分严重。

- 劳动密集型企业突出隐患有哪些

1. 可燃、易燃物品多

以皮革、化工原料为生产材料；生产过程中，使用PVC革、无纺布、尼龙布等可燃易燃物品；生产产品大量使用甲苯、溶剂化学品。

2. 人员疏散隐患突出

楼梯间、走道、疏散门等的疏散宽度不符合要求的现象普遍存在；厂房内最远点距安全出口距离不符合规范要求。

3. 消防安全管理不到位

多数企业未严格落实消防安全责任制；消防安全工作措施不到位，失控漏管现象严重；不重视原料、成品仓库等重要部位的管理；仓库内垛距、堆距等不符合规范。

4. 消防设施配备不足

厂房未经消防审核验收，擅自投入使用；未设置消防水池、消防水泵房及消火栓； 一些企业消防设施选型不正确不规范、配备数量不足。

- 发生火灾，先报警还是先灭火？

通常情况下，发生火灾后，报警与救火应同时进行。救火是分秒必争，早报警，

消防车就会早到，把火灾扑灭在初起阶段；耽误了时间，小火就可能变成大火，小灾就

会变成大灾。火灾的发展常常难以预料，有时似乎火势不大，认为自己能够扑救，但是往往因各种因素，火势会突然扩大，此时才报警，会耽搁灭火。据统计，火灾损失的大

小与报警迟早有很大的关系。因此，发生火灾应牢记报警与救火同时进行。

发生火灾，现场只有一个人时，应一边呼救，一边进行灭火。如果认为无能力扑灭

这次火灾，就应该赶快报警，并在报警的路上边喊边跑，以便取得群众帮助。报警时应

沉着、准确地讲清起火所在地区、街道、房屋门牌号码或起火单位，燃烧物是什么，火

势大小，报警人姓名以及所用的电话号码。

- 火灾逃生方法

利用疏散通道逃生: 发生火灾后,尤其是在火灾的初起阶段,室内楼梯、室外楼梯、

有的还设有自动扶梯、消防电梯都是逃生的有效途径,下楼时应抓住扶手,以免被人群撞倒,踩伤。

自制器材逃生: 毛巾、口罩可当成防烟工具；绳索、布匹、床单、窗帘间的连接可开辟逃生通道；工厂的各种劳动保护用品,如安全帽、工作服,可避免烧伤和落物砸伤。

利用建筑现有设施逃生: 如果上述两种方法都无法逃生,可利用落水管、房屋内外的突出部分、门窗、建筑物上的避雷线(网)逃生或转移到安全区域。

寻找避难处所逃生: 在无路可逃的情况下,可到阳台、楼层平顶等待救援。被困者应大声呼救或挥舞白色毛巾等,不断发出各种呼救信号,以引起救援人员的注意。

五．常见火灾扑救方法

1.电器起火---电器突然冒烟起火，应迅速拔下电源插头，切断电源，防止灭火时触电伤亡；用棉被、毛毯等不透气的物品将电器包裹起来，隔绝空气；用灭火器灭火，灭火时，灭火剂不应直接射向荧光屏等部位，防止热胀冷缩引起爆炸。

2.固定家具着火---发现固定家具起火，应迅速将旁边的可燃、易燃物品移开，可即拿起灭火器，向着火家具喷射。如果没有灭火器，可用水桶、水盆等盛水扑救，争

取时间，把火消灭在萌芽状态。

3.衣服头发着火---衣服起火，千万不要惊慌，乱跑，更不要胡乱扑打，以免风助火势，使燃烧更旺，或者引燃其他可燃物品。应立即离开火场，尔后就地躺倒，手护着脸面将身体滚动或将身体贴紧墙壁将火压灭；或用厚重衣物裹在身上，压灭火苗；如果附近有水池，或者正在家里，浴缸里有水，就急跳进，依靠水的冷却熄灭身上的火焰。头发着火时，也应沉着、镇定，不要乱跑。应迅速用棉制的衣服或毛巾、书包等套在头上，然后浇水，将火熄灭。

4.窗帘织物着火---火小时浇水最有效，应在火焰的上方弧形泼水；或用浸湿的扫帚拍打火焰；如果用水已来不及灭火，可将窗帘撕下，用脚踩灭。

5.汽油煤气着火---迅速关掉阀门，备有灭火器，立即用灭火器灭火。没有灭火器

时，或用沙土扑救，或把毛毯浸湿，覆盖在着火物体上，但千万不能向其浇水，否则会使浮在水面上的油继续燃烧，并随着水到处蔓延，扩大燃烧面积，危及周围安全。

- 酒精溶液着火---可用沙土扑灭，或者用浸湿的麻袋、棉被等覆盖灭火。如果有

抗溶性泡沫灭火器，可用来灭火。因为普通泡沫即使喷在酒精上，也无法在酒精表面形

成能隔绝空气的泡沫层。所以，对于酒精等溶液起火，应首选抗溶性泡沫灭火器来扑救。

协会地址：北京市西城区三里河二区11号院

邮编：100045

联系电话：010—68517822         传真： 010-68518261

邮箱：ncfca@ncfcsa.org           QQ号：3127659015

协会网址：http://www.ncfcsa.org/

协会微信号：3127659015

协会地址:北京市西城区三里河二区11号院     邮编:100045       电话:68517822